|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | Адрес | Наименование газопотребляющего оборудования | Ввод в эксплуатацию | Тепловые сети | Водопроводные сети | Канализационные сети | Насосное оборудование | Мощность, Гкал |
| 1 | Михайловский сельсовет: Михайловка | с. Михайловка ул.Социалистическая,3  | КСВ - 1,86Г4 шт. | 2 шт.-1993г2 шт.-1997г | 6700 | 24750 |  |  | 7,44 |
| 2 | Миловский сельсовет: Миловка | с. Миловка ул. Михайлова, 11/1 | ТВГ-1,56 шт. | 4 шт.-1984г.2 шт.-1997г. | 4100 | 4455 | 8975 |  | 9 |
| 3 | Ольховский сельсовет: Ольховое | с. Ольховое ул. Советская, б/н | КСВ – 1,86 2шт. | 1996г. | 3360 | 9011 |  |  | 3,72 |
| 4 | Булгаковский сельсовет: Булгаково  Булгаково больница Камышлы | с. Булгаково ул. Набережная, 11с. Булгаково ул.Цурюпа, 55с. Камышлы ул. Саитова, б/н | НР-186шт.КСО-1002шт.КСО-1003шт. | 1985г.2001г.2001г. | 2964 | 57704 | 3139 |  | 3,90,1780,26 |
| 5 | Чесноковский сельсовет: Чесноковка д/д  Чесноковка Д/С Геофизик | с. Чесноковка ул.Школьнаяс. Чесноковка ул.Молодежная, 6с. Геофизик ул. Геологов, б/н | НР – 18КС-Г-100НР-182шт. | 1989г.2000г.1981г. | 1093999091030 | 7035 | 2874 |  | 1,30,251,3 |
| 6 | Николаевский сельсовет: Николаевка   Нурлино | с. Николаевка ул. Дружбы, 2с. Нурлино ул. Центральная, 16/4 | НК-1040RS-D1000 | 2008г.2009г. | 18500 | 40100 | 19500 | Насос котла №1-3 Wilo NF 80/4-11-ATB/Z06Насос котлового контура №1-4 WiloIL 65/110-3/2Насос системы подпитки WiloMHI 1604Насос контура отопления Grundfos TP 80-330/2 A-F-A-BAQEНасос котла №1-3 Wilo TOP-S65/13Насос №1,2 резервного топлива НМШ2-40-1,6/16Б5Циркуляционный насос К80-65-160-СНасос системы подпитки WiloIPL 32/130-1.11/2 | 2,582,58 |
| 7 | Красноярский сельсовет: Красный Яр Д/С Красный Яр СОШ Красный Яр ФАП Красный Яр СДК Красный Яр сельсовет  Кумлекуль СОШ Кумлекуль Д/С Кумлекуль СДК Чернолес СОШ | с. Красный Яр ул. Советская, 88с. Красный Яр ул. Советская, 83с. Красный Яр ул. Фрунзе, 47с. Красный Яр ул. Советская, 82с. Красный Яр ул. Фрунзе, 48с. Кумлекуль ул. Центральная, 16с. Кумлекуль ул. Центральная с. Кумлекуль ул. Центральная, 32с. Чернолес ул. Школьная,12 | ИК–012шт.ИК-014шт.Микро 50ИК – 016шт.КСГВ – 502шт.КМЧ – 5 – 962шт.КСТГ – 162шт.Техногаз – 462шт.RS-А100 | 2001г.2001г.2001г.2002г.2002г.2000г.2000г.2001г.2012г. |  |  |  |  | 0,140,210,110,4120,0860,1680,0270,0920,25 |
| 8 | Кирилловский сельсовет: Кириллово Дорогино | с. Кириллово ул. | НР-182шт. | 2001г. | 350 |  |  |  | 1,31,084 |
| 9 | Дмитриевский сельсовет: Подымалово СОШ | с. Подымалово ул. Южная, 22 | RS-A100 | 2013г. |  |  |  | Насос циркуляционный №1,2 CalpedaNM 40/16BE | 0,42 |
|  | Новочеркасский сельсовет: Черкассы СОШ Черкассы Д/С | с. Черкассы ул. Трактовая, 11с. Черкассы ул. Школьная, 1 | Климат-100КСПГБ-40 | 2004г.2001г. |  | 2900 |  |  | 0,250,17 |
|  | Шемякский сельсовет: Шемяк Д/С  Октябрьский СОШ  Октябрьский Д/С  Октябрьский общежитие Октябрьский СДК  Первомайский д/с | с. Шемяк ул. Молодежная, б/нс. Октябрьский ул. Школьная, 1ас. Октябрьский ул. Совхозная, 13с. Октябрьский ул. Совхозная, 11с. Октябрьский ул. Совхозная, 11с. Первомайский ул. Школьная, 20а | RS-А100Ква-095ГнRS-А100ИШМА 100RS-A60PS-A-2002шт.RS-A-150АОГВ-20 | 2010г.2001г.2010г.2012г.2006г. |  | 21038 |  | Насос циркуляционный №1,2 CalpedaNM 40/16B/BНасос системы подпитки К20/50 | 0,100,250,100,03 |