|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | Адрес | Наименование газопотребляющего оборудования | Ввод в эксплуатацию | Тепловые сети | Водопроводные сети | Канализационные сети | Насосное оборудование | Мощность, Гкал |
| 1 | Михайловский сельсовет:  Михайловка | с. Михайловка ул.Социалистическая,3 | КСВ - 1,86Г  4 шт. | 2 шт.-1993г  2 шт.-1997г | 6700 | 24750 |  |  | 7,44 |
| 2 | Миловский сельсовет:  Миловка | с. Миловка ул. Михайлова, 11/1 | ТВГ-1,5  6 шт. | 4 шт.-1984г.  2 шт.-1997г. | 4100 | 4455 | 8975 |  | 9 |
| 3 | Ольховский сельсовет:  Ольховое | с. Ольховое ул. Советская, б/н | КСВ – 1,86  2шт. | 1996г. | 3360 | 9011 |  |  | 3,72 |
| 4 | Булгаковский сельсовет:  Булгаково    Булгаково больница    Камышлы | с. Булгаково ул. Набережная, 11  с. Булгаково ул.Цурюпа, 55  с. Камышлы ул. Саитова, б/н | НР-18  6шт.  КСО-100  2шт.  КСО-100  3шт. | 1985г.  2001г.  2001г. | 2964 | 57704 | 3139 |  | 3,9  0,178  0,26 |
| 5 | Чесноковский сельсовет:  Чесноковка д/д      Чесноковка Д/С    Геофизик | с. Чесноковка ул.Школьная  с. Чесноковка ул.Молодежная, 6  с. Геофизик ул. Геологов, б/н | НР – 18  КС-Г-100  НР-18  2шт. | 1989г.  2000г.  1981г. | 10939  9909  1030 | 7035 | 2874 |  | 1,3  0,25  1,3 |
| 6 | Николаевский сельсовет:  Николаевка      Нурлино | с. Николаевка ул. Дружбы, 2  с. Нурлино ул. Центральная, 16/4 | НК-1040  RS-D1000 | 2008г.  2009г. | 18500 | 40100 | 19500 | Насос котла №1-3 Wilo NF 80/4-11-ATB/Z06  Насос котлового контура №1-4 WiloIL 65/110-3/2  Насос системы подпитки WiloMHI 1604  Насос контура отопления Grundfos TP 80-330/2 A-F-A-BAQE  Насос котла №1-3 Wilo TOP-S65/13  Насос №1,2 резервного топлива НМШ2-40-1,6/16Б5  Циркуляционный насос К80-65-160-С  Насос системы подпитки WiloIPL 32/130-1.11/2 | 2,58  2,58 |
| 7 | Красноярский сельсовет:  Красный Яр Д/С  Красный Яр СОШ  Красный Яр ФАП  Красный Яр СДК    Красный Яр сельсовет    Кумлекуль СОШ  Кумлекуль Д/С  Кумлекуль СДК  Чернолес СОШ | с. Красный Яр ул. Советская, 88  с. Красный Яр ул. Советская, 83  с. Красный Яр ул. Фрунзе, 47  с. Красный Яр ул. Советская, 82  с. Красный Яр ул. Фрунзе, 48  с. Кумлекуль ул. Центральная, 16  с. Кумлекуль ул. Центральная  с. Кумлекуль ул. Центральная, 32  с. Чернолес ул. Школьная,12 | ИК–01  2шт.  ИК-01  4шт.  Микро 50  ИК – 01  6шт.  КСГВ – 50  2шт.  КМЧ – 5 – 96  2шт.  КСТГ – 16  2шт.  Техногаз – 46  2шт.  RS-А100 | 2001г.  2001г.  2001г.  2002г.  2002г.  2000г.  2000г.  2001г.  2012г. |  |  |  |  | 0,14  0,21  0,11  0,412  0,086  0,168  0,027  0,092  0,25 |
| 8 | Кирилловский сельсовет:  Кириллово  Дорогино | с. Кириллово ул. | НР-18  2шт. | 2001г. | 350 |  |  |  | 1,3  1,084 |
| 9 | Дмитриевский сельсовет:  Подымалово СОШ | с. Подымалово ул. Южная, 22 | RS-A100 | 2013г. |  |  |  | Насос циркуляционный №1,2 CalpedaNM 40/16BE | 0,42 |
|  | Новочеркасский сельсовет:  Черкассы СОШ    Черкассы Д/С | с. Черкассы ул. Трактовая, 11  с. Черкассы ул. Школьная, 1 | Климат-100  КСПГБ-40 | 2004г.  2001г. |  | 2900 |  |  | 0,25  0,17 |
|  | Шемякский сельсовет:  Шемяк Д/С    Октябрьский СОШ    Октябрьский Д/С      Октябрьский общежитие    Октябрьский СДК      Первомайский д/с | с. Шемяк ул. Молодежная, б/н  с. Октябрьский ул. Школьная, 1а  с. Октябрьский ул. Совхозная, 13  с. Октябрьский ул. Совхозная, 11  с. Октябрьский ул. Совхозная, 11  с. Первомайский ул. Школьная, 20а | RS-А100  Ква-095Гн  RS-А100  ИШМА 100  RS-A60  PS-A-200  2шт.  RS-A-150  АОГВ-20 | 2010г.  2001г.  2010г.  2012г.  2006г. |  | 21038 |  | Насос циркуляционный №1,2 CalpedaNM 40/16B/B  Насос системы подпитки К20/50 | 0,10  0,25  0,10  0,03 |